РЕКОМЕНДАЦИИ

по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних праздников и рождественских мероприятий.

В период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий ежегодно отмечается рост пожаров и гибели на них людей. Основными причинами пожаров в этот период являются неосторожное обращение с огнем лиц, находящихся в нетрезвом состоянии; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Также значительное количество пожаров происходит по причине нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий.

В целях обеспечения пожарной безопасности при подготовке и проведении праздничных мероприятий отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлинскому муниципальному округу, предлагает:

- проанализировать состояние пожарной безопасности подведомственных объектов, принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности;

- организовать противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности. Задействовать для этих целей все возможные формы и методы осуществления противопожарной пропаганды, в том числе социальные группы в сети Интернет, официальные сайты органов местного самоуправления и различных учреждений. Организовать работу в части изготовления печатной (наглядной) информации, и последующего её распространения, в первую очередь в местах массового нахождения людей;

- обеспечить обучение лиц в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Со всеми лицами, задействованными в проведении праздничных мероприятий, необходимо провести практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, противопожарные инструктажи и беседы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- активизировать проведение комплекса профилактических мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» в части касающейся, в том числе в рамках сезонных пожарно-профилактических операций «Новый год», «Жилье», «Социальная защита»;

- произвести ревизию электрооборудования и осветительной электросети.

(Запрещается: прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов; эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов; прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.)

Проверить наличие, исправность и достаточность аварийного освещения, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

- обеспечить исправное состояние систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и др), своевременно проводить работы их по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации, с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При эксплуатации систем сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечивать ежегодное проведение испытаний систем противопожарной защиты до их замены в установленном порядке;

- проверить состояние, сроки эксплуатации и достаточность первичных средств пожаротушения, организовать их обслуживание;

- проверить состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, обеспечить их соответствие требованиям пожарной безопасности, в том числе не допускать их загромождения и закрытия замков эвакуационных дверей на ключ;

- обеспечить наличие исправных электрических фонарей на случай отключения электроэнергии, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, телефонной связи;

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Обеспечить наличие указателей по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения. Особое внимание уделить возможности забора воды пожарными автомобилями из водоемов в зимний период года (оборудовать незамерзающие проруби, провести мероприятия по утеплению заборных горловин искусственных водоемов). Своевременно до проведения мероприятий устранить все обнаруженные недостатки и нарушения требований пожарной безопасности;

- обеспечить исправное содержание и очистку от снега дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам, пожарным водоемам.